## ESTIMATIVA
Insumos, Reagentes, Peças e Equipamentos de Laboratório
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADES | SAÚDE | EDUCAÇÃO | QUANTIDADE | Banco de Preço I | Banco de Preço II | Banco de Preço III | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$
GRUPO I
1 | Microscópio Plano Binocular L2000-b-pl - Cabeçote Binocular: Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm. Rotação de 360º, com trava de parafuso. Tubo binocular/trinocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30º. Sistema óptico infinito. Platina: Capacidade para leitura de 1 lâmina. Sistema de operação mecânica coaxial – movimento x/y. Charriot (graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas. Largura de 132 mm; Comprimento de 142 mm. Sistema de Iluminação. Ajuste contínuo da intensidade de luz. Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro). Mecanismo de Focalização: Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório • Revolver para 4 objetivas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). • Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. • Objetivas planacromáticas, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico.Condensador • Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. • Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris. Fonte/Alimentação: Ajuste contínuo de intensidade de luz. Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt). Composição: 1 estativa e base compensada (corpo). 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf).2 oculares WF 10 x – com campo de 18 mm. 2 oculares WF 16 x – com campo de 11 mm. 1 objetiva PL 4 x planacromática. 1 objetiva PL 10 x planacromática. 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil). 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão). 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro). 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. | UND |  | 4 | 4 | 2504.18 | 2167 | 2400 | 2357.06 | 9428.24
2 | Balança Analitica 220gr 0,1mg (0,0001g). Características da Balança Analítica 220gr ATY224R Shimadzu . Medidas Da Balança Analítica ATY-224R em MM | UND |  | 2 | 2 | 3535 | 3556 | 3320 | 3470.34 | 6940.68
3 | BALANÇA DE PESAGEM:isor: LCD 4 Dígitos. Graduação: 10g. ON Auto - Liga automaticamente OFF Auto - Desliga automaticamente.Plataforma: 4mm - Vidro Temperado. Dimensões Visor (mm): 60 x 25. Liga / Desliga - Automático. Pesagem Máxima: 180kg. Unidades de Peso: KG, LB. Alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas). Mede peso, percentual de gordura e percentual de água, metabolismo, massa óssea e massa muscular. | UND |  | 2 | 2 | 118.79 | 130 | 123.49 | 124.1 | 248.2
4 | Destiladores de Água tipo Pilsen, Cuba, Tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. 5 Litros por hora. Resistência: Tubular, blindada, em Inox 4.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): Dimensões da Cuba (LPA): 300x150x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz. | UND |  | 2 | 2 | 1400 | 1540 | 1.033,83 Desconsiderar | 1470 | 2940
5 | Centrífuga Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; - Motor fixado em suporte antivibratório; - Baixo nível de ruído; - Tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; - Com tacômetro analógico (indicador de velocidade). Capacidade: 8Tubos de 15 ml (fundo redondo)ou 12 Tubos de 10 ml. Velocidade: até 4.000rpm. Max RCF: 2325 (xg). Rotor de ângulo fixo: 45°. Diâmetro do Rotor: 120 mm. Timer Regulável: de 0 a 30 min. Potência do motor: 135 W. Temperatura ambiente permitida: até 30°C. Umidade relativa permitida: < 80%. Dimensões: 310 x 280 x 265 mm ; Peso: 9 Kg. Tensão: 220 V. Frequência: 50/60 Hz. | UND |  | 2 | 2 | 1410.75 | 1575 | 1702 | 1562.59 | 3125.18
6 | PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA COMPLETO PRECISÃO 0,01 BRAÇO ARTICULADO; Faixa de medição: 0 a 14 pH - 1999 a 1999 mV, 0 a 100°C. Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário), 1 mV, 0.1 °C. Exatidão: ±0.05 pH / ±2mV + 1.8% / ±1°C, Dimensões: Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm, Eletrodo de pH (cabo): 65cm, Sonda de temperatura (cabo): 85cm. Temperatura de operação: 0 a 40°C, Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação), Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A). Funções adicionais: - Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C) - Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01)- Iluminação do visor (backlight). Contendo - 1 sonda de temperatura - 1 haste flexível com suporte para eletrodo. | UND |  | 2 | 2 | 1793.49 | 1285.35 | 1771.28 | 1616.71 | 3233.42
7 | BANHO MARIA, com controlador de temperatura multiprocessado até 100 ºC, timer programável de 1 até 999 min, com cuba em aço inox de 4 bocas com capacidade de 20 L. | UND |  | 2 | 2 | 1830 | 1596 | 1873.2 | 1766.4 | 3532.8
8 | Agitador de Tubos de tubos de ensaio, tubos de centrífuga ou outros tubos com até 30 mm de diâmetro, tipo Vortex, Com controle de velocidade. | UND |  | 2 | 2 | 1.492,56 Desconsiderar | 1139.05 | 1091.85 | 1115.45 | 2230.9
9 | Modelo anatômico do Torso humano bissexual 85cm, com 24 partes com abertura nas costas. Modelo demonstra: Cabeça removível; Um lado do cérebro removível; Um olho removível; Coração 2 partes; Pulmão 2 partes; Rim direito 2 partes; Fígado; Estômago 2 partes; Intestino grosso 3 partes; Intestino delgado; Pâncreas; Órgão genital feminino 2 partes; Embrião; Órgão genital masculino 2 partes; Coluna sendo a 11º vértebra removível; Caixa torácica; Músculo peitoral maior; Glândula mamária; Traqueia; Tireoide; Artérias e veias; Brônquios; Esôfago; Diafragma; Parede interna musculada; Duodeno; Rim; Sistema urinário; Parte da coluna vertebral interna; Dimensões aproximadas: A:850 x L:370 x C:200mm; Dimensões aproximadasbase: C:220 x L:355 x A:30 mm; Peso aproximado: 7kg; Embalagem: Caixa de papelão. | UND |  | 2 | 2 | 1523.48 | 2209,77 Desconsiderar | 1523.48 | 1523.48 | 3046.96
10 | Esqueleto humano em resina plástica rígida, cor natural, composto por articulações e ossos, caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior, coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise pública, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmurpatela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolapso, arcada dentária com três elementos móveis. Esqueleto montado em suporte para retenção vertical. Altura: 1,70 - 1,80m. | UND |  | 2 | 2 | 789 | 727 | 869.22 | 795.08 | 1590.16
11 | Estufa Incubadora Bacteriológica - Digital com Timer - 85 L, Painel frontal com chave geral (liga/desliga), Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 04 dígitos, com resolução de 0,1ºC para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo, Sensor de temperatura tipo PT 100, Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição, Dimensões Internas aproximadas (A x L x P): 66 x 56 x 57 cm, Potência: 600 Watts - Voltagem, 220v. | UND |  | 2 | 2 | 1987,85 Desconsiderar | 3296.5 | 3324 | 3310.25 | 6620.5
12 | Manta Aquecedora Para Balões Analógica 3000ml; Termostato com Controle de Temperatura, Material Anti-Inflamável, Construção Robusta: A manta possui uma calota externa feita em chapa de alumínio, com revestimento em epóxi eletrostático, Faixa de Temperatura: Capaz de operar em uma faixa de temperatura de ambiente até 380°C. Voltagem - 220v. | UND |  | 2 | 2 | 1120.55 | 1254.81 | 1120.55 | 1165.31 | 2330.62
13 | Agitador Magnético Analógico com Aquecimento: Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Plataforma em alumínio natural polido com Ø 150 mm; Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10; Segurança Porta fusível; Aquecimento até 300 ºC; Capacidade para agitar até 15 litros de água; Motorização em corrente contínua; Variador eletrônico até 2.900 RPM; Botão Liga/Desliga do aquecimento e da agitação; Painel em Policarbonato texturizado a prova d’água; Pés alto colante de borracha; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. | UND |  | 2 | 2 | 760 | 790 | 849.99 | 800 | 1600
14 | Chuveiro E Lava Olhos De Emergência Galvanizado 1” ANSI 1020. Fabricado em ferro galvanizado, com tratamento e pintura anti-corrosiva na cor verde para estrutura em ferro galvanizado, bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados em inox 304, com esguichos do lava olhos em plástico PP multi-furos. Acionamento manual para lava olho por alavanca em alumínio com etiqueta vermelha com identificação de “EMPURRE” , sistema com regulador de pressão no lava olhos para melhor ajuste da altura do jato de água, lava olhos fixado no chão através de buchas de fixação por flange na base. Altura do lava-olhos de 1,10m. Placa de identificação para fixação de identificação do equipamento.Produto fabricado conforme normas ABNT/NBR 16291.Possui saída lateral para conexão de mangueira. | UND |  | 1 | 1 | 760 | 698 | 710.9 | 722.97 | 722.97
15 | Extintor de Incêndio ABC - 06 Kg, Com suporte e Placa de Sinalização | UND |  | 2 | 2 | 196.02 | 144.9 | 203.75 | 181.56 | 363.12
GRUPO II
16 | CRONÔMETRO DIGITAL- Material Carcaça: Plástico Abs. Tipo Mostrador: Digital Funcionamento: Bateria. Características Adicionais: Com Alarme. | UND |  | 4 | 4 | 35.99 | 36.2 | 37.48 | 36.56 | 146.24
17 | TERMOMETRO TIPO ESPETO RESISTENTE À ÁGUA DIGITAL ESCALA -50 A 200°C DIVISÃO 0,1°C HASTE 115M TE02. | UND |  | 6 | 6 | 131 | 141.57 | 136.32 | 136.3 | 817.8
18 | LAMINA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: FOSCA; ACABAMENTO: LAPIDADA; DIMENSOES:LARGURA DE 26 X COMPRIMENTO DE 76 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO; DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES. | CAIXA |  | 2 | 2 | 17.78 | 12.8 | 11.83 | 14.14 | 28.28
19 | LAMINULA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: LISA; ACABAMENTO: COMUM; DIMENSOES: LARGURA DE 24 X COMPRIMENTO DE 50 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES | CAIXA |  | 2 | 2 | 31.11 | 29.61 | 36 | 32.24 | 64.48
20 | Kit 50 Lâminas Biologicas Preparadas Para Microscopio - Com camostras diversas de zoologia/botânica | KIT |  | 2 | 2 | 148.41 | 165.03 | 152.72 | 155.39 | 310.78
21 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/200ml, capacidade 2ml. | UND |  | 20 | 20 | 11.8 | 12.52 | 10.88 | 11.74 | 234.8
22 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/500ml, capacidade 5ml. | UND |  | 20 | 20 | 5.7 | 4.25 | 5.53 | 5.16 | 103.2
23 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/1000ml, capacidade 10ml. | UND |  | 20 | 20 | 4.19 | 4.96 | 5 | 4.72 | 94.4
24 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/1500ml, capacidade 20ml. | UND |  | 20 | 20 | 12.35 | 23,43 Desconsiderar | 14.54 | 13.45 | 269
25 | Micropipeta mecânica monocanal volume variável. Visor com sistema de numeração digital. Formato anatômico. Leve, feita plástico ABS resistente. Parte inferior pode ser autoclavada a 121º graus por um período de 15 minutos.. Com certificado de Acompanha certificado de calibração e modo de uso. | UND |  | 4 | 4 | 172.92 | 175 | 169.58 | 172.5 | 690
26 | Kit de ponteira micropipeta em polipropileno de alta qualidade, Autoclávaveis a 121 ºC.Volumes de 0 a 1000 Ul. Manipulação de líquidos com precisão. Encaixe tipo Gilson. | KIT |  | 4 | 4 | 25.5 | 23.99 | 20.35 | 23.28 | 93.12
27 | PIPETA PASTEUR; MATERIAL: POLIETILENO; CAPACIDADE: 3ML; COR: INCOLOR; FINALIDADE: PARA TRANSFERENCIA DE AMOSTRAS; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, ORIGEM, DESCRICAO, CODIGO DO PRODUTO, LOTE, FABRICACAO E VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. | UND |  | 20 | 20 | 23.4 | 18.7 | 19.28 | 20.46 | 409.2
28 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 2 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 10.85 | 8.5 | 10.2 | 9.85 | 197
29 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 5 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 10.85 | 10.6 | 10.05 | 10.5 | 210
30 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 10 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 9.73 | 12 | 11.44 | 11.06 | 221.2
31 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 15 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 12.26 | 14.17 | 9.59 | 12.01 | 240.2
32 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIALLENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE , MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR. | UND | 20 | 80 | 100 | 23.66 | 24.96 | 25.65 | 24.76 | 2476
33 | TABELA PERIÓDICA GRANDE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE - Material: Papel 120 gramas, plastificado levemente na frontal. Medidas aproximadas: 120cm x 90cm | UND |  | 2 | 2 | 18.51 | 22.9 | 23.65 | 21.69 | 43.38
34 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 250 mL. | UND |  | 20 | 20 | 13.25 | 13.2 | 15.4 | 13.95 | 279
35 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 500 mL. | UND |  | 20 | 20 | 18.55 | 18.9 | 21.38 | 19.61 | 392.2
36 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 1000 mL. | UND |  | 20 | 20 | 40.7 | 41.68 | 42 | 41.46 | 829.2
37 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 3000 mL. | UND |  | 2 | 2 | 206.03 | 227 | 199.49 | 210.84 | 421.68
38 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 600 mL 50 ml. | UND |  | 20 | 20 | 6.33 | 6.75 | 6.08 | 6.39 | 127.8
39 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 100 ml. | UND |  | 20 | 20 | 4.53 | 5.23 | 4.44 | 4.74 | 94.8
40 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 250 ml. | UND |  | 20 | 20 | 8.15 | 6.18 | 7.15 | 7.16 | 143.2
41 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 600 ml. | UND |  | 20 | 20 | 13.27 | 13.9 | 13.9 | 13.69 | 273.8
42 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 1L. | UND |  | 2 | 2 | 19.02 | 21.42 | 19.41 | 19.95 | 39.9
43 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 2L. | UND |  | 2 | 2 | 44.33 | 42.98 | 44.9 | 44.07 | 88.14
44 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 4L. | UND |  | 2 | 2 | 96.33 | 120 | 115.52 | 110.62 | 221.24
45 | Proveta, material vidro transparente, autoclavável, graduada, escala na cor azul ou vermelha, base hexagonal, capacidade de 100mL. | UND |  | 20 | 20 | 14 | 13.2 | 12.96 | 13.39 | 267.8
46 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato transparente, com, dimensões 12X120mm, capacidade 9,5 mL. | UND |  | 40 | 40 | 1.96 | 1.96 | 1.75 | 1.89 | 75.6
47 | BICO DE BUNSEN em alumínio 15CM com registro para gás, acoompanha mangueria. | UND |  | 2 | 2 | 111.17 | 108.25 | 112 | 110.48 | 220.96
48 | PLACA PETRI; MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 150 X 20 MM; DIVISAO:SEM DIVISAO; ESTERILIDADE: ESTERIL; VALIDADE: MINIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. | UND |  | 40 | 40 | 24.5 | 23 | 22.49 | 23.33 | 933.2
49 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 50 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 16.63 | 17.9 | 17.35 | 17.3 | 346
50 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 100 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 17.87 | 14.59 | 16.6 | 16.36 | 327.2
51 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 35.22 | 35.9 | 32.65 | 34.59 | 691.8
52 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 1L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 10 | 10 | 63.11 | 72.7 | 61.07 | 65.63 | 656.3
53 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 2L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 10 | 10 | 133.52 | 112 | 122.5 | 122.68 | 1226.8
54 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 5L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 2 | 2 | 522.2 | 500 | 450 | 490.74 | 981.48
55 | Pinça histológica ponta fina para uso geral. Características: Comprimento: 120mm (12cm); Confeccionada em aço inoxidável; Embalagem plástica individual. | UND |  | 20 | 20 | 27.15 | 24.9 | 25 | 25.69 | 513.8
56 | Funil 60mL Analítico Raiado, Neutr, em Vidro borossilicaro, Haste Curta Diâmetro 60mm. | UND |  | 20 | 20 | 9,04 Desconsiderar | 18.99 | 18.07 | 18.53 | 370.6
57 | Funil 60mL Analítico Raiado, Neutro, em Vidro borossilicaro, Haste longa. Diâmetro 75mm. | UND |  | 20 | 20 | 23.99 | 30.65 | 21.63 | 25.43 | 508.6
58 | ESPÁTULA LABORATÓRIO - MATERIAL: AÇO INOX. FORMATO: CHATA COM COLHER. COMPRIMENTO: CERCA DE 12CM. | UND |  | 20 | 20 | 10.93 | 13.28 | 13.98 | 12.73 | 254.6
59 | Pisseta sem graduação, fabricada em poliestireno, capacidade 500 mL. | UND |  | 10 | 10 | 8.6 | 8.87 | 9.43 | 8.97 | 89.7
60 | Estante para tubos de ensaio em arame revestida em PVC para 12 tubos de 12 x120mm de diâmetro. | UND |  | 10 | 10 | 21.7 | 29.05 | 27.1 | 25.95 | 259.5
61 | Bastão de vidro neutro, maciço pontas polidas, dimensões 10X300 mm. | UND |  | 20 | 20 | 11 | 12.03 | 11.3 | 11.45 | 229
62 | Kit Reagentes Químicos Escolares, com 80 unidades. SÓLIDOS - Acetato De Chumbo Neutro 25g, Nitrato De Sódio 25g, Cloreto De Alumínio 25g, Cloreto De Sódio 25g, Carbonato De Cálcio 25g, Acetato De Sódio Anidro 25g, Sílica Gel 25g, Cloreto De Potássio 25g, Ferro Metálico 25g, Sulfato De Cobre Pentahidratado 25g, Cloreto De Magnésio 25g, Sulfato de Magnesio 7H20 25g, Hidróxido De Sódio 25g, Glicose 25g, Sulfito de Sódio 25g, Sulfato De Magnésio Anidro 25g, Bicarbonato De Sódio 25g, Uréia 25g, Cloreto De Amônio 25g, Carbonato De Sódio 25g, Tetraborato De Sódio 25g, Sulfato De Alumínio 25g, Óxido De Zinco 25g, Fosfato de Sódio, Sulfato De Alumínio E Potássio 25g, Amido Solúvel 25g, Gelatina 25g, Acetato de Amônio 25g, Carvão Granulado 25g, Cloreto De Bário 25g, Fosfato De Potássio 25g, Metabissulfito De Sódio 25g, Álcool Cetoesteárico 25g, Acido Tartárico 25g, Benzoato de Sódio 25g, Cloreto de manganês 25g, Acetato de Potássio 25g, Tiossulfato de Sódio 25g, Enxofre 25g, Sulfato de Zinco 25g. LÍQUIDOS - Alcool 95% 100ml, Solução Tampão Ph 4,00 100ml, Solução Tampão Ph 7,00 100ml, Solução Tampão Ph 10,00 100ml, Etilenoglicol 100ml, Éter De Petróleo 100ml, Formol 100ml, Hexano 100ml, Fenolftaleína 1% 100ml, Glicerina 100ml, Propilenoglicol 100ml, Álcool Isopropílico 100ml, Água Destilada 100ml, Ácido Oleico 100ml, Xilol 100ml, Alaranjado De Metila 1,0% 100ml, Ácido Sulfônico 100ml, Água Oxigenada 20 Vol. 100ml, Azul De Bromotimol 1,0% 100ml, Vaselina 100ml, Azul de Bromofenol 1,0% 100ml, Eosina Amarelada 1,0% 100ml, Álcool Butílico Normal 100ml, E.D.T.A. Dissódico 100ml, Violeta De Genciana 1,0% 100ml, Peróxido De Hidrogênio 130Vol (35%) 100ml, Azul De Metileno 1,0% 100ml, Hidróxido de Sódio 0,1M 100ml, Verde Brilhante 1,0% 100ml, Vermelho de Metila 1,0% 100ml, Hipoclorito de Sódio 10/12% 100ml, Preto de Eriocromo 1,0% 100ml, Azul de Timol 100ml, Álcool Metílico 100ml, Ciclohexano 100ml, Verde de Malaquita 1,0% 100ml, Vermelho do Congo 1,0% 100ml, Heptano 100ml, Solução Repouso KCL 3 M 100ml, Acetato de Amila 100ml. | KIT |  | 2 | 2 | 745.99 | 700 | 799.9 | 748.63 | 1497.26
63 | SUPORTE UNIVERSAL. - TIPO: HASTE. MATERIAL: METAL .DIMENSÕES: CERCA DE 70 CM. TIPO BASE: PLANA. | UND |  | 20 | 20 | 97.18 | 78 | 97.9 | 91.03 | 1820.6
64 | Almofariz com pistilo em porcelana diâmetro 120mm capacidade 305mL. | UND |  | 10 | 10 | 69 | 56.61 | 66.22 | 63.95 | 639.5
65 | Tela de amianto, fabricado com tela de arame, disco de fibra cerâmica refratária ao centro, medidas 16x16cm. | UND |  | 4 | 4 | 13.65 | 16.65 | 13.2 | 14.5 | 58
66 | Fabricado em arame de aço carbono zincado, com Ø 4mm e 4,76mm | UND |  | 2 | 2 | 39.9 | 36.1 | 29.1 | 35.04 | 70.08
67 | CADINHO, MATERIAL:PORCELANA, POROSIDADE: 7 A - 8MICRONS, CAPACIDADE: ATÉ 150 ML, FORMA BAIXA. | UND |  | 4 | 4 | 29.03 | 24.7 | 28.99 | 27.58 | 110.32
68 | FUNIL DE SEPARAÇÃO, Material: Vidro Borossilicato; Forma: Tipo Pêra (Squibb); Rolha em Polipropileno; Torneira em Teflon; Capacidade 500mL. Autoclavável. | UND |  | 10 | 10 | 170.18 | 170.18 | 193.4 | 177.92 | 1779.2
69 | Bureta Fabricada em vidro borossilicato, garantindo resistência a altas temperaturas e durabilidade. Escala graduada de alta precisão para medidas exatas. Torneira de teflon para controle refinado do gotejamento. | UND |  | 20 | 20 | 54.9 | 50.17 | 65.71 | 56.93 | 1138.6
70 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 200 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 26.15 | 32 | 31.72 | 29.96 | 599.2
71 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 500 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 39.87 | 45.4 | 45.75 | 43.68 | 873.6
72 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 1000 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 58 | 66.52 | 64.5 | 63.01 | 1260.2
73 | BANDEJA - TIPO: PARA LABORATÓRIO. MATERIAL: PLÁSTICO (PE). DIMENSÕES: CERCA DE 60X 40 X 15 CM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. | UND |  | 20 | 20 | 45 | 42 | 45.69 | 44.23 | 884.6
74 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIA, 28CM ø 3CM,( MEDIA) | UND |  | 15 | 15 | 7.87 | 7.15 | 7.99 | 7.67 | 115.05
| PERA PIPETADORA, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 50 ML, COM 3 VIAS. | UND |  | 10 | 10 | 17.96 | 15.92 | 17.5 | 17.13 | 171.3
76 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO:CENTRÍFUGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO FUNDO:FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE:15 ML, ACESSÓRIOS:TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO:GRADUADO, USO:AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PCT |  | 2 | 2 | 60 | 54.58 | 49.2 | 54.6 | 109.2
GRUPO III
77 | Ácido Úrico Enzimático CINÉTICO 200 testes 1,0ML/TESTE | Kit | 20 |  | 20 | 79 | 73.69 | 78.5 | 77.07 | 1541.4
78 | Albumina Cinética | Kit | 12 |  | 12 | 53.5 | 34.2 | 39.35 | 42.35 | 508.2
79 | Albumina Bovina 22% 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 35.75 | 30 | 29.29 | 31.68 | 158.4
80 | AMILASE CNPG LIQUIFORM | Kit | 12 |  | 12 | 200.07 | 265,00 Desconsiderar | 173.5 | 186.79 | 2241.48
81 | ASLO – Serolátex 60 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 45.82 | 22 | 22.45 | 30.09 | 361.08
82 | Bilirrubina Direta Liquiform | Kit | 12 |  | 12 | 93,56 Desconsiderar | 150 | 137.63 | 143.82 | 1725.84
83 | Bilirrubina Total Liquiform | KIT | 12 |  | 12 | 150 | 112,35 Desconsiderar | 175.26 | 162.63 | 1951.56
84 | Cesto de arame galvanizado para secagem de vidraria | Unidade | 2 |  | 2 | 168,57 Desconsiderar | 97.73 | 78 | 87.87 | 175.74
85 | Cefalina Ativada (Tempo de Tromboplastina Ativada) TTPA 40 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 116.7 | 155 | 94 | 121.9 | 1462.8
86 | Colesterol Liquiform | Kit | 50 |  | 50 | 68.06 | 82.4 | 93.16 | 81.21 | 4060.5
87 | Colestrel HDL | Kit | 30 |  | 30 | 279.52 | 209,82 Desconsiderar | 332.5 | 306.01 | 9180.3
88 | Coletor de Urina Infantil Estéril Unissex 100mL pacote com 10 unidades | Pacote | 25 |  | 25 | 0.57 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 13
89 | Creatinina K | Kit | 30 |  | 30 | 75.76 | 77.99 | 49,56 Desconsiderar | 76.88 | 2306.4
90 | Coletor Universal de tampa rosqueada com capacidade de 80ml | Unidade | 6500 |  | 6500 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 2795
91 | Curativo pós coleta Blod Stop Adulto/Infantil caixa com 500 unidades | Unidade | 40 |  | 40 | 16.75 | 17 | 17.5 | 17.09 | 683.6
92 | CK NAC Liquiform | Kit | 15 |  | 15 | 98,00 Desconsiderar | 181.61 | 145.86 | 163.74 | 2456.1
93 | CK MB Liquiform | Kit | 6 |  | 6 | 69,00 Desconsiderar | 174.01 | 190 | 182.01 | 1092.06
94 | Desidrogenase Láctica (LDH) LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10 | 110 | 62 |  | 86 | 860
95 | Detergente concentrado neutro e biodegradável para uso em vidraria de laboratório. Galão com 5 litros. | Unidade | 10 |  | 10 | 125 | 100 | 100 | 108.34 | 1083.4
96 | Ferro Liquiform | Kit | 4 |  | 4 | 82.69 | 99 | 69.75 | 83.82 | 335.28
97 | Fosfatase Alcalina Liquiform | Kit | 4 |  | 4 | 215 | 237 | 172.64 | 208.22 | 832.88
98 | Fator Reumatóide Látex 60 Testes | Kit | 10 |  | 10 | 65.73 | 55 | 84 | 68.25 | 682.5
99 | Gama Glutamil Transferase LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10 | 90.8 | 89.44 | 48,00 Desconsiderar | 90.12 | 901.2
100 | Glicose Liquiform | Kit | 30 |  | 30 | 55.45 | 71.38 | 67.13 | 64.66 | 1939.8
101 | Lâmpada para microscópio óptico | Unidade | 5 |  | 5 | 24.33 | 25 | 21.49 | 23.61 | 118.05
102 | Lâmina com extremidade fosca lapidada 26x76mm caixa com 50 unidades | Caixa | 30 |  | 30 | 7.46 | 10.2 | 8.22 | 8.63 | 258.9
103 | Lipase Liquiform | Kit | 12 |  | 12 | 614.5 | 600 | 649,27 Desconsiderar | 607.25 | 7287
104 | Lancetas descartáveis caixa com 100 unidades | Caixa | 12 |  | 12 | 10.89 | 11.18 | 12.39 | 11.49 | 137.88
105 | Multicalibrador liofilizado, em matriz protéica humana para calibração de ensaios de química clínica. 1x3ml | Unidade | 12 |  | 12 | 101.61 | 84 | 84 | 89.87 | 1078.44
106 | Micro Tubo para coleta com gel separador de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 15 |  | 15 | 37.62 | 37.62 |  | 37.62 | 564.3
107 | Micro Tubo para coleta com edta de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 30 |  | 30 | 37.62 | 37.62 |  | 37.62 | 1128.6
108 | Placa de Kline com 12 escavações | Unidade | 8 |  | 8 | 38.51 | 39.3 | 47.63 | 41.82 | 334.56
109 | PCR (Proteína C Reativa) TURBIDIMÉTRICO | Kit | 30 |  | 30 | 33.5 | 48 | 48.3 | 43.27 | 1298.1
110 | Pipetador volume fixo 1000 A 5000 mL 100unidade | Unidade | 5 |  | 5 | 145 | 172.45 | 142.45 | 153.3 | 766.5
111 | Proteínas Totais | Kit | 10 |  | 10 | 21.74 | 29.87 | 20 | 23.87 | 238.7
112 | Ponteiras amarelas 1000-5000 mL pacote com 100 unidades | Pacote | 12 |  | 12 | 56.97 | 57.5 | 59 | 57.83 | 693.96
113 | Soro monoclonal Anti-A 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 38.1 | 38 | 24.5 | 33.54 | 167.7
114 | Soro monoclonal Anti-B 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 24.97 | 23.02 | 25 | 24.33 | 121.65
115 | Soro monoclonal Anti-D 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 29 | 33.45 | 33.65 | 32.04 | 160.2
116 | Soro Anti-IGG Monoespecífico (Soro de Coombs) 10mL | Unidade | 4 |  | 4 | 39.9 | 40 | 36.99 | 38.97 | 155.88
117 | Soro Anti-Humano Poliespecífico AntiIgG 10mL | Unidade | 4 |  | 4 | 38 | 41.64 | 39.9 | 39.85 | 159.4
118 | Soro controle em matriz protéica humana liofilizada 1x5ml | Unidade | 12 |  | 12 | 69.16 | 69.16 | 80 | 72.78 | 873.36
119 | Teste rápido Troponina kit com 25 testes | kit | 18 |  | 18 | 107.45 | 214,75 Desconsiderar | 165 | 136.23 | 2452.14
120 | Teste rápido imunocromatografia para Citomegalovírus IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 95.67 | 114.5 | 347,50 Deconsiderar | 105.09 | 4203.6
121 | Teste rápido imunocromatografia para Rubéola IgG/IgM Kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 304.5 | 322.73 | 292.99 | 306.74 | 12269.6
122 | Teste rápido imunocromatografia para Toxoplasmose IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 289 | 205.75 | 182.9 | 225.89 | 9035.6
123 | Teste rápido imunocromatografia Dengue Antígeno Ns1 kit com 20 testes | Kit | 30 |  | 30 | 272.5 | 299.99 | 201,55 Desconsiderar | 286.25 | 8587.5
124 | Triglicerídes Liquiform | Kit | 20 |  | 20 | 235 | 350,00 Desconsiderar | 221.48 | 228.24 | 4564.8
125 | Teste de Gravidez em tiras BetaHCG Urina/Sangue kit com 50 Testes | Kit | 10 |  | 10 | 57.39 | 85.51 | 53.25 | 65.39 | 653.9
126 | Teste Rápido Semi quantitativo imunocromatografiia para Antígeno prostático específico (PSA) kit com 20 testes | Kit | 10 |  | 10 | 74.42 | 75 | 90.9 | 80.11 | 801.1
127 | Tira Reagente para Urina frasco com 125 unidades | Unidade | 100 |  | 100 | 29.5 | 31.99 | 31 | 30.83 | 3083
128 | Tubo capilar sem heparina frasco com 500 unidades | Unidade | 12 |  | 12 | 32.05 | 32.1 | 37.42 | 33.86 | 406.32
129 | AST / GOT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20 | 125.2 | 100 | 173,00 Desconsiderar | 112.6 | 2252
130 | ALT / GPT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20 | 104.24 | 107.71 | 381,13 Desconsiderar | 105.98 | 2119.6
131 | Tromboplastina Cálcica (Tempo de Protrombina) 100 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 134 | 125.79 | 117 | 125.6 | 1507.2
132 | Tubo para coleta a vácuo com gel separador 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 67.6 | 66.6 | 62.89 | 65.7 | 6570
133 | Tubo para coleta a vácuo com fluoreto 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 41.84 | 54.98 | 56.09 | 50.97 | 5097
134 | Tubo para coleta a vácuo com citrato 3,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 50 |  | 50 | 56.1 | 53 | 51.3 | 53.47 | 2673.5
135 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com Edta 4,0mL bandeja com 100 unidades | Bandeja | 200 |  | 200 | 56 | 56 | 48.49 | 53.5 | 10700
136 | Tubo para coleta de sangue a vácuo para VHS com Citrato de Sódio 3,8%, vol 1,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 61.83 | 102,41 Desconsiderar | 83.06 | 72.45 | 7245
137 | Uréia UV Liquiform | Kit | 30 |  | 30 | 180.7 | 125 | 183.83 | 163.18 | 4895.4
138 | VDRL antígeno com controle positivo e negativo para 250 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 88.33 | 107.34 | 67,50 Desconsiderar | 97.84 | 1174.08
139 | VDRL Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 36.33 | 30.75 | 21.55 | 29.55 | 1773
140 | HCV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 80 | 61.75 | 67.48 | 69.75 | 4185
141 | HIV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 143,00 Desconsiderar | 115 | 108 | 111.5 | 6690
142 | HBSAG Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 83.5 | 54.99 | 65 | 67.83 | 4069.8
143 | Solução diluente para contagem e classificação de céculas sanguineas para analisador hematológico.Galão de 20l | Galão | 30 |  | 30 | 243,74 Desonsiderar | 388 | 410 | 399 | 11970
144 | Solução hemolisante para contagem diferencial de leocócitos e determinação e determinação quantitativa de hemoglobina para analisador hematológico . Frasco 1l | Frasco | 50 |  | 50 | 280.9 | 279 | 214 | 257.97 | 12898.5
145 | Detergente enzimatico específico para limpeza, descontaminação e manutenção preventiva de analisador hematológico. Frasco 1l | Frasco | 150 |  | 150 | 156.49 | 148.34 | 272.72 | 192.52 | 28878
146 | HBA1C GLICOHEMOGLOBINA | KIT | 20 |  | 20 | 578.9 | 416.87 | 325 | 440.26 | 8805.2
147 | MAGNÉSIO LIQUIFORM | KIT | 5 |  | 5 | 273 | 249.79 | 277 | 266.6 | 1333
148 | TOTG - GLUC-O-TEST | Frasco | 100 |  | 100 | 7.98 | 6.7 | 10.11 | 8.27 | 827
149 | Objetiva OCULAR 100X | UNID | 1 |  | 1 | 1991.59 | 1812.3 | 1230 | 1677.97 | 1677.97
150 | Detergente ProbeL Katal MD | Caixa | 50 |  | 50 | 194 | 88,37 Desconsiderar | 92,71 Desconsiderar | 194 | 9700
151 | Detergente EZ Katal MD | Caixa | 50 |  | 50 | 92,75 Desconsiderar | 142.8 | 156.49 | 149.65 | 7482.5
152 | Objetiva OCULAR 40X | UNID | 5 |  | 5 | 1900 | 1918.83 | 2.692,00 Desconsiderar | 1909.42 | 9547.1
153 | FLUIDO concentrado para limpeza de cubetas PKL 125 C/ 200ML | Frasco | 130 |  | 130 | 117.94 | 61,99 Desconsiderar | 141 | 129.47 | 16831.1
VALOR TOTAL | [9 empty] | 348444.65
348444.65
[6 empty] | -76098.24 | educação
[6 empty] | 272346.41 | saude

## MÉDIA MEDIANA
Insumos, Reagentes, Peças e Equipamentos de Laboratório
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADES | SAÚDE | EDUCAÇÃO | QUANTIDADE | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$
GRUPO I
1 | Microscópio Plano Binocular L2000-b-pl - Cabeçote Binocular: Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm. Rotação de 360º, com trava de parafuso. Tubo binocular/trinocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30º. Sistema óptico infinito. Platina: Capacidade para leitura de 1 lâmina. Sistema de operação mecânica coaxial – movimento x/y. Charriot (graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas. Largura de 132 mm; Comprimento de 142 mm. Sistema de Iluminação. Ajuste contínuo da intensidade de luz. Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro). Mecanismo de Focalização: Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório • Revolver para 4 objetivas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). • Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. • Objetivas planacromáticas, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico.Condensador • Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. • Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris. Fonte/Alimentação: Ajuste contínuo de intensidade de luz. Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt). Composição: 1 estativa e base compensada (corpo). 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf).2 oculares WF 10 x – com campo de 18 mm. 2 oculares WF 16 x – com campo de 11 mm. 1 objetiva PL 4 x planacromática. 1 objetiva PL 10 x planacromática. 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil). 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão). 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro). 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. | UND |  | 4 | 4 | 2357.06 | 9428.24
2 | Balança Analitica 220gr 0,1mg (0,0001g). Características da Balança Analítica 220gr ATY224R Shimadzu . Medidas Da Balança Analítica ATY-224R em MM | UND |  | 2 | 2 | 3470.34 | 6940.68
3 | BALANÇA DE PESAGEM:isor: LCD 4 Dígitos. Graduação: 10g. ON Auto - Liga automaticamente OFF Auto - Desliga automaticamente.Plataforma: 4mm - Vidro Temperado. Dimensões Visor (mm): 60 x 25. Liga / Desliga - Automático. Pesagem Máxima: 180kg. Unidades de Peso: KG, LB. Alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas). Mede peso, percentual de gordura e percentual de água, metabolismo, massa óssea e massa muscular. | UND |  | 2 | 2 | 124.1 | 248.2
4 | Destiladores de Água tipo Pilsen, Cuba, Tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. 5 Litros por hora. Resistência: Tubular, blindada, em Inox 4.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): Dimensões da Cuba (LPA): 300x150x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz. | UND |  | 2 | 2 | 1470 | 2940
5 | Centrífuga Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; - Motor fixado em suporte antivibratório; - Baixo nível de ruído; - Tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; - Com tacômetro analógico (indicador de velocidade). Capacidade: 8Tubos de 15 ml (fundo redondo)ou 12 Tubos de 10 ml. Velocidade: até 4.000rpm. Max RCF: 2325 (xg). Rotor de ângulo fixo: 45°. Diâmetro do Rotor: 120 mm. Timer Regulável: de 0 a 30 min. Potência do motor: 135 W. Temperatura ambiente permitida: até 30°C. Umidade relativa permitida: < 80%. Dimensões: 310 x 280 x 265 mm ; Peso: 9 Kg. Tensão: 220 V. Frequência: 50/60 Hz. | UND |  | 2 | 2 | 1562.59 | 3125.18
6 | PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA COMPLETO PRECISÃO 0,01 BRAÇO ARTICULADO; Faixa de medição: 0 a 14 pH - 1999 a 1999 mV, 0 a 100°C. Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário), 1 mV, 0.1 °C. Exatidão: ±0.05 pH / ±2mV + 1.8% / ±1°C, Dimensões: Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm, Eletrodo de pH (cabo): 65cm, Sonda de temperatura (cabo): 85cm. Temperatura de operação: 0 a 40°C, Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação), Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A). Funções adicionais: - Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C) - Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01)- Iluminação do visor (backlight). Contendo - 1 sonda de temperatura - 1 haste flexível com suporte para eletrodo. | UND |  | 2 | 2 | 1616.71 | 3233.42
7 | BANHO MARIA, com controlador de temperatura multiprocessado até 100 ºC, timer programável de 1 até 999 min, com cuba em aço inox de 4 bocas com capacidade de 20 L. | UND |  | 2 | 2 | 1766.4 | 3532.8
8 | Agitador de Tubos de tubos de ensaio, tubos de centrífuga ou outros tubos com até 30 mm de diâmetro, tipo Vortex, Com controle de velocidade. | UND |  | 2 | 2 | 1115.45 | 2230.9
9 | Modelo anatômico do Torso humano bissexual 85cm, com 24 partes com abertura nas costas. Modelo demonstra: Cabeça removível; Um lado do cérebro removível; Um olho removível; Coração 2 partes; Pulmão 2 partes; Rim direito 2 partes; Fígado; Estômago 2 partes; Intestino grosso 3 partes; Intestino delgado; Pâncreas; Órgão genital feminino 2 partes; Embrião; Órgão genital masculino 2 partes; Coluna sendo a 11º vértebra removível; Caixa torácica; Músculo peitoral maior; Glândula mamária; Traqueia; Tireoide; Artérias e veias; Brônquios; Esôfago; Diafragma; Parede interna musculada; Duodeno; Rim; Sistema urinário; Parte da coluna vertebral interna; Dimensões aproximadas: A:850 x L:370 x C:200mm; Dimensões aproximadasbase: C:220 x L:355 x A:30 mm; Peso aproximado: 7kg; Embalagem: Caixa de papelão. | UND |  | 2 | 2 | 1523.48 | 3046.96
10 | Esqueleto humano em resina plástica rígida, cor natural, composto por articulações e ossos, caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar superior e inferior, coluna vertebral com vértebras: cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas; esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise pública, cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmurpatela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolapso, arcada dentária com três elementos móveis. Esqueleto montado em suporte para retenção vertical. Altura: 1,70 - 1,80m. | UND |  | 2 | 2 | 795.08 | 1590.16
11 | Estufa Incubadora Bacteriológica - Digital com Timer - 85 L, Painel frontal com chave geral (liga/desliga), Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 04 dígitos, com resolução de 0,1ºC para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo, Sensor de temperatura tipo PT 100, Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição, Dimensões Internas aproximadas (A x L x P): 66 x 56 x 57 cm, Potência: 600 Watts - Voltagem, 220v. | UND |  | 2 | 2 | 3310.25 | 6620.5
12 | Manta Aquecedora Para Balões Analógica 3000ml; Termostato com Controle de Temperatura, Material Anti-Inflamável, Construção Robusta: A manta possui uma calota externa feita em chapa de alumínio, com revestimento em epóxi eletrostático, Faixa de Temperatura: Capaz de operar em uma faixa de temperatura de ambiente até 380°C. Voltagem - 220v. | UND |  | 2 | 2 | 1165.31 | 2330.62
13 | Agitador Magnético Analógico com Aquecimento: Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Plataforma em alumínio natural polido com Ø 150 mm; Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10; Segurança Porta fusível; Aquecimento até 300 ºC; Capacidade para agitar até 15 litros de água; Motorização em corrente contínua; Variador eletrônico até 2.900 RPM; Botão Liga/Desliga do aquecimento e da agitação; Painel em Policarbonato texturizado a prova d’água; Pés alto colante de borracha; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. | UND |  | 2 | 2 | 800 | 1600
14 | Chuveiro E Lava Olhos De Emergência Galvanizado 1” ANSI 1020. Fabricado em ferro galvanizado, com tratamento e pintura anti-corrosiva na cor verde para estrutura em ferro galvanizado, bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados em inox 304, com esguichos do lava olhos em plástico PP multi-furos. Acionamento manual para lava olho por alavanca em alumínio com etiqueta vermelha com identificação de “EMPURRE” , sistema com regulador de pressão no lava olhos para melhor ajuste da altura do jato de água, lava olhos fixado no chão através de buchas de fixação por flange na base. Altura do lava-olhos de 1,10m. Placa de identificação para fixação de identificação do equipamento.Produto fabricado conforme normas ABNT/NBR 16291.Possui saída lateral para conexão de mangueira. | UND |  | 1 | 1 | 722.97 | 722.97
15 | Extintor de Incêndio ABC - 06 Kg, Com suporte e Placa de Sinalização | UND |  | 2 | 2 | 181.56 | 363.12
GRUPO II
16 | CRONÔMETRO DIGITAL- Material Carcaça: Plástico Abs. Tipo Mostrador: Digital Funcionamento: Bateria. Características Adicionais: Com Alarme. | UND |  | 4 | 4 | 36.56 | 146.24
17 | TERMOMETRO TIPO ESPETO RESISTENTE À ÁGUA DIGITAL ESCALA -50 A 200°C DIVISÃO 0,1°C HASTE 115M TE02. | UND |  | 6 | 6 | 136.3 | 817.8
18 | LAMINA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: FOSCA; ACABAMENTO: LAPIDADA; DIMENSOES:LARGURA DE 26 X COMPRIMENTO DE 76 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO; DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES. | CAIXA |  | 2 | 2 | 14.14 | 28.28
19 | LAMINULA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: LISA; ACABAMENTO: COMUM; DIMENSOES: LARGURA DE 24 X COMPRIMENTO DE 50 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES | CAIXA |  | 2 | 2 | 32.24 | 64.48
20 | Kit 50 Lâminas Biologicas Preparadas Para Microscopio - Com camostras diversas de zoologia/botânica | KIT |  | 2 | 2 | 155.39 | 310.78
21 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/200ml, capacidade 2ml. | UND |  | 20 | 20 | 11.74 | 234.8
22 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/500ml, capacidade 5ml. | UND |  | 20 | 20 | 5.16 | 103.2
23 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/1000ml, capacidade 10ml. | UND |  | 20 | 20 | 4.72 | 94.4
24 | Pipeta manual, modelo sorológica, material vidro borossilicato, graduada, divisões escala 1/1500ml, capacidade 20ml. | UND |  | 20 | 20 | 13.45 | 269
25 | Micropipeta mecânica monocanal volume variável. Visor com sistema de numeração digital. Formato anatômico. Leve, feita plástico ABS resistente. Parte inferior pode ser autoclavada a 121º graus por um período de 15 minutos.. Com certificado de Acompanha certificado de calibração e modo de uso. | UND |  | 4 | 4 | 172.5 | 690
26 | Kit de ponteira micropipeta em polipropileno de alta qualidade, Autoclávaveis a 121 ºC.Volumes de 0 a 1000 Ul. Manipulação de líquidos com precisão. Encaixe tipo Gilson. | KIT |  | 4 | 4 | 23.28 | 93.12
27 | PIPETA PASTEUR; MATERIAL: POLIETILENO; CAPACIDADE: 3ML; COR: INCOLOR; FINALIDADE: PARA TRANSFERENCIA DE AMOSTRAS; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, ORIGEM, DESCRICAO, CODIGO DO PRODUTO, LOTE, FABRICACAO E VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. | UND |  | 20 | 20 | 20.46 | 409.2
28 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 2 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 9.85 | 197
29 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 5 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 10.5 | 210
30 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 10 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 11.06 | 221.2
31 | PIPETA - TIPO: VOLUMETRICA. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 15 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTAMENTO TOTAL, 1 TRAÇO, BOCAL E BICO TEMPERADOS, GRAVAÇÃO PERMANENTE. | UND |  | 20 | 20 | 12.01 | 240.2
32 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIALLENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE , MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR. | UND | 20 | 80 | 100 | 24.76 | 2476
33 | TABELA PERIÓDICA GRANDE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE - Material: Papel 120 gramas, plastificado levemente na frontal. Medidas aproximadas: 120cm x 90cm | UND |  | 2 | 2 | 21.69 | 43.38
34 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 250 mL. | UND |  | 20 | 20 | 13.95 | 279
35 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 500 mL. | UND |  | 20 | 20 | 19.61 | 392.2
36 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 1000 mL. | UND |  | 20 | 20 | 41.46 | 829.2
37 | Erlenmeyer, graduado, boca estreita, fabricado em vidro borossilicato, capacidade 3000 mL. | UND |  | 2 | 2 | 210.84 | 421.68
38 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 600 mL 50 ml. | UND |  | 20 | 20 | 6.39 | 127.8
39 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 100 ml. | UND |  | 20 | 20 | 4.74 | 94.8
40 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 250 ml. | UND |  | 20 | 20 | 7.16 | 143.2
41 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 600 ml. | UND |  | 20 | 20 | 13.69 | 273.8
42 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 1L. | UND |  | 2 | 2 | 19.95 | 39.9
43 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 2L. | UND |  | 2 | 2 | 44.07 | 88.14
44 | Béquer, material vidro borossilicato, formato forma baixa, graduado, com bico, capacidade 4L. | UND |  | 2 | 2 | 110.62 | 221.24
45 | Proveta, material vidro transparente, autoclavável, graduada, escala na cor azul ou vermelha, base hexagonal, capacidade de 100mL. | UND |  | 20 | 20 | 13.39 | 267.8
46 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato transparente, com, dimensões 12X120mm, capacidade 9,5 mL. | UND |  | 40 | 40 | 1.89 | 75.6
47 | BICO DE BUNSEN em alumínio 15CM com registro para gás, acoompanha mangueria. | UND |  | 2 | 2 | 110.48 | 220.96
48 | PLACA PETRI; MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 150 X 20 MM; DIVISAO:SEM DIVISAO; ESTERILIDADE: ESTERIL; VALIDADE: MINIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. | UND |  | 40 | 40 | 23.33 | 933.2
49 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 50 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 17.3 | 346
50 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 100 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 16.36 | 327.2
51 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 20 | 20 | 34.59 | 691.8
52 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 1L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 10 | 10 | 65.63 | 656.3
53 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 2L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 10 | 10 | 122.68 | 1226.8
54 | BALÃO VOLUMéTRICO, TIPO FUNDO:FUNDO CHATO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 5L,ACESSóRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | UND |  | 2 | 2 | 490.74 | 981.48
55 | Pinça histológica ponta fina para uso geral. Características: Comprimento: 120mm (12cm); Confeccionada em aço inoxidável; Embalagem plástica individual. | UND |  | 20 | 20 | 25.69 | 513.8
56 | Funil 60mL Analítico Raiado, Neutr, em Vidro borossilicaro, Haste Curta Diâmetro 60mm. | UND |  | 20 | 20 | 18.53 | 370.6
57 | Funil 60mL Analítico Raiado, Neutro, em Vidro borossilicaro, Haste longa. Diâmetro 75mm. | UND |  | 20 | 20 | 25.43 | 508.6
58 | ESPÁTULA LABORATÓRIO - MATERIAL: AÇO INOX. FORMATO: CHATA COM COLHER. COMPRIMENTO: CERCA DE 12CM. | UND |  | 20 | 20 | 12.73 | 254.6
59 | Pisseta sem graduação, fabricada em poliestireno, capacidade 500 mL. | UND |  | 10 | 10 | 8.97 | 89.7
60 | Estante para tubos de ensaio em arame revestida em PVC para 12 tubos de 12 x120mm de diâmetro. | UND |  | 10 | 10 | 25.95 | 259.5
61 | Bastão de vidro neutro, maciço pontas polidas, dimensões 10X300 mm. | UND |  | 20 | 20 | 11.45 | 229
62 | Kit Reagentes Químicos Escolares, com 80 unidades. SÓLIDOS - Acetato De Chumbo Neutro 25g, Nitrato De Sódio 25g, Cloreto De Alumínio 25g, Cloreto De Sódio 25g, Carbonato De Cálcio 25g, Acetato De Sódio Anidro 25g, Sílica Gel 25g, Cloreto De Potássio 25g, Ferro Metálico 25g, Sulfato De Cobre Pentahidratado 25g, Cloreto De Magnésio 25g, Sulfato de Magnesio 7H20 25g, Hidróxido De Sódio 25g, Glicose 25g, Sulfito de Sódio 25g, Sulfato De Magnésio Anidro 25g, Bicarbonato De Sódio 25g, Uréia 25g, Cloreto De Amônio 25g, Carbonato De Sódio 25g, Tetraborato De Sódio 25g, Sulfato De Alumínio 25g, Óxido De Zinco 25g, Fosfato de Sódio, Sulfato De Alumínio E Potássio 25g, Amido Solúvel 25g, Gelatina 25g, Acetato de Amônio 25g, Carvão Granulado 25g, Cloreto De Bário 25g, Fosfato De Potássio 25g, Metabissulfito De Sódio 25g, Álcool Cetoesteárico 25g, Acido Tartárico 25g, Benzoato de Sódio 25g, Cloreto de manganês 25g, Acetato de Potássio 25g, Tiossulfato de Sódio 25g, Enxofre 25g, Sulfato de Zinco 25g. LÍQUIDOS - Alcool 95% 100ml, Solução Tampão Ph 4,00 100ml, Solução Tampão Ph 7,00 100ml, Solução Tampão Ph 10,00 100ml, Etilenoglicol 100ml, Éter De Petróleo 100ml, Formol 100ml, Hexano 100ml, Fenolftaleína 1% 100ml, Glicerina 100ml, Propilenoglicol 100ml, Álcool Isopropílico 100ml, Água Destilada 100ml, Ácido Oleico 100ml, Xilol 100ml, Alaranjado De Metila 1,0% 100ml, Ácido Sulfônico 100ml, Água Oxigenada 20 Vol. 100ml, Azul De Bromotimol 1,0% 100ml, Vaselina 100ml, Azul de Bromofenol 1,0% 100ml, Eosina Amarelada 1,0% 100ml, Álcool Butílico Normal 100ml, E.D.T.A. Dissódico 100ml, Violeta De Genciana 1,0% 100ml, Peróxido De Hidrogênio 130Vol (35%) 100ml, Azul De Metileno 1,0% 100ml, Hidróxido de Sódio 0,1M 100ml, Verde Brilhante 1,0% 100ml, Vermelho de Metila 1,0% 100ml, Hipoclorito de Sódio 10/12% 100ml, Preto de Eriocromo 1,0% 100ml, Azul de Timol 100ml, Álcool Metílico 100ml, Ciclohexano 100ml, Verde de Malaquita 1,0% 100ml, Vermelho do Congo 1,0% 100ml, Heptano 100ml, Solução Repouso KCL 3 M 100ml, Acetato de Amila 100ml. | KIT |  | 2 | 2 | 748.63 | 1497.26
63 | SUPORTE UNIVERSAL. - TIPO: HASTE. MATERIAL: METAL .DIMENSÕES: CERCA DE 70 CM. TIPO BASE: PLANA. | UND |  | 20 | 20 | 91.03 | 1820.6
64 | Almofariz com pistilo em porcelana diâmetro 120mm capacidade 305mL. | UND |  | 10 | 10 | 63.95 | 639.5
65 | Tela de amianto, fabricado com tela de arame, disco de fibra cerâmica refratária ao centro, medidas 16x16cm. | UND |  | 4 | 4 | 14.5 | 58
66 | Fabricado em arame de aço carbono zincado, com Ø 4mm e 4,76mm | UND |  | 2 | 2 | 35.04 | 70.08
67 | CADINHO, MATERIAL:PORCELANA, POROSIDADE: 7 A - 8MICRONS, CAPACIDADE: ATÉ 150 ML, FORMA BAIXA. | UND |  | 4 | 4 | 27.58 | 110.32
68 | FUNIL DE SEPARAÇÃO, Material: Vidro Borossilicato; Forma: Tipo Pêra (Squibb); Rolha em Polipropileno; Torneira em Teflon; Capacidade 500mL. Autoclavável. | UND |  | 10 | 10 | 177.92 | 1779.2
69 | Bureta Fabricada em vidro borossilicato, garantindo resistência a altas temperaturas e durabilidade. Escala graduada de alta precisão para medidas exatas. Torneira de teflon para controle refinado do gotejamento. | UND |  | 20 | 20 | 56.93 | 1138.6
70 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 200 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 29.96 | 599.2
71 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 500 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 43.68 | 873.6
72 | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 1000 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM SAíDA SUPERIOR. | UND |  | 20 | 20 | 63.01 | 1260.2
73 | BANDEJA - TIPO: PARA LABORATÓRIO. MATERIAL: PLÁSTICO (PE). DIMENSÕES: CERCA DE 60X 40 X 15 CM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. | UND |  | 20 | 20 | 44.23 | 884.6
74 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIA, 28CM ø 3CM,( MEDIA) | UND |  | 15 | 15 | 7.67 | 115.05
75 | PERA PIPETADORA, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 50 ML, COM 3 VIAS. | UND |  | 10 | 10 | 17.13 | 171.3
76 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO:CENTRÍFUGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO FUNDO:FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE:15 ML, ACESSÓRIOS:TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO:GRADUADO, USO:AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PCT |  | 2 | 2 | 54.6 | 109.2
GRUPO III
77 | Ácido Úrico Enzimático Cinético 200 testes 1,0ML/TESTE | Kit | 20 |  | 20 | 77.07 | 1541.4
78 | Albumina Cinética | Kit | 12 |  | 12 | 42.35 | 508.2
79 | Albumina Bovina 22% 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 31.68 | 158.4
80 | AMILASE CNPG LIQUIFORM | Kit | 12 |  | 12 | 186.79 | 2241.48
81 | ASLO – Serolátex 60 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 30.09 | 361.08
82 | Bilirrubina Direta Liquiform | Kit | 12 |  | 12 | 143.82 | 1725.84
83 | Bilirrubina Total Liquiform | KIT | 12 |  | 12 | 162.63 | 1951.56
84 | Cesto de arame galvanizado para secagem de vidraria | Unidade | 2 |  | 2 | 87.87 | 175.74
85 | Cefalina Ativada (Tempo de Tromboplastina Ativada) TTPA 40 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 121.9 | 1462.8
86 | Colesterol Liquiform | Kit | 50 |  | 50 | 81.21 | 4060.5
87 | Colestrel HDL | Kit | 30 |  | 30 | 306.01 | 9180.3
88 | Coletor de Urina Infantil Estéril Unissex 100mL pacote com 10 unidades | Pacote | 25 |  | 25 | 0.52 | 13
89 | Creatinina K | Kit | 30 |  | 30 | 76.88 | 2306.4
90 | Coletor Universal de tampa rosqueada com capacidade de 80ml | Unidade | 6500 |  | 6500 | 0.43 | 2795
91 | Curativo pós coleta Blod Stop Adulto/Infantil caixa com 500 unidades | Unidade | 40 |  | 40 | 17.09 | 683.6
92 | CK NAC Liquiform | Kit | 15 |  | 15 | 163.74 | 2456.1
93 | CK MB Liquiform | Kit | 6 |  | 6 | 182.01 | 1092.06
94 | Desidrogenase Láctica (LDH) LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10 | 86 | 860
95 | Detergente concentrado neutro e biodegradável para uso em vidraria de laboratório. Galão com 5 litros. | Unidade | 10 |  | 10 | 108.34 | 1083.4
96 | Ferro Liquiform | Kit | 4 |  | 4 | 83.82 | 335.28
97 | Fosfatase Alcalina Liquiform | Kit | 4 |  | 4 | 208.22 | 832.88
98 | Fator Reumatóide Látex 60 Testes | Kit | 10 |  | 10 | 68.25 | 682.5
99 | Gama Glutamil Transferase LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10 | 90.12 | 901.2
100 | Glicose Liquiform | Kit | 30 |  | 30 | 64.66 | 1939.8
101 | Lâmpada para microscópio óptico | Unidade | 5 |  | 5 | 23.61 | 118.05
102 | Lâmina com extremidade fosca lapidada 26x76mm caixa com 50 unidades | Caixa | 30 |  | 30 | 8.63 | 258.9
103 | Lipase Liquiform | Kit | 12 |  | 12 | 607.25 | 7287
104 | Lancetas descartáveis caixa com 100 unidades | Caixa | 12 |  | 12 | 11.49 | 137.88
105 | Multicalibrador liofilizado, em matriz protéica humana para calibração de ensaios de química clínica. 1x3ml | Unidade | 12 |  | 12 | 89.87 | 1078.44
106 | Micro Tubo para coleta com gel separador de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 15 |  | 15 | 37.62 | 564.3
107 | Micro Tubo para coleta com edta de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 30 |  | 30 | 37.62 | 1128.6
108 | Placa de Kline com 12 escavações | Unidade | 8 |  | 8 | 41.82 | 334.56
109 | PCR (Proteína C Reativa) TURBIDIMÉTRICO | Kit | 30 |  | 30 | 43.27 | 1298.1
110 | Pipetador volume fixo 1000 A 5000 mL 100unidade | Unidade | 5 |  | 5 | 153.3 | 766.5
111 | Proteínas Totais | Kit | 10 |  | 10 | 23.87 | 238.7
112 | Ponteiras amarelas 1000-5000 mL pacote com 100 unidades | Pacote | 12 |  | 12 | 57.83 | 693.96
113 | Soro monoclonal Anti-A 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 33.54 | 167.7
114 | Soro monoclonal Anti-B 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 24.33 | 121.65
115 | Soro monoclonal Anti-D 10mL | Unidade | 5 |  | 5 | 32.04 | 160.2
116 | Soro Anti-IGG Monoespecífico (Soro de Coombs) 10mL | Unidade | 4 |  | 4 | 38.97 | 155.88
117 | Soro Anti-Humano Poliespecífico AntiIgG 10mL | Unidade | 4 |  | 4 | 39.85 | 159.4
118 | Soro controle em matriz protéica humana liofilizada 1x5ml | Unidade | 12 |  | 12 | 72.78 | 873.36
119 | Teste rápido Troponina kit com 25 testes | kit | 18 |  | 18 | 136.23 | 2452.14
120 | Teste rápido imunocromatografia para Citomegalovírus IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 105.09 | 4203.6
121 | Teste rápido imunocromatografia para Rubéola IgG/IgM Kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 306.74 | 12269.6
122 | Teste rápido imunocromatografia para Toxoplasmose IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40 | 225.89 | 9035.6
123 | Teste rápido imunocromatografia Dengue Antígeno Ns1 kit com 20 testes | Kit | 30 |  | 30 | 286.25 | 8587.5
124 | Triglicerídes Liquiform | Kit | 20 |  | 20 | 228.24 | 4564.8
125 | Teste de Gravidez em tiras BetaHCG Urina/Sangue kit com 50 Testes | Kit | 10 |  | 10 | 65.39 | 653.9
126 | Teste Rápido Semi quantitativo imunocromatografiia para Antígeno prostático específico (PSA) kit com 20 testes | Kit | 10 |  | 10 | 80.11 | 801.1
127 | Tira Reagente para Urina frasco com 125 unidades | Unidade | 100 |  | 100 | 30.83 | 3083
128 | Tubo capilar sem heparina frasco com 500 unidades | Unidade | 12 |  | 12 | 33.86 | 406.32
129 | AST / GOT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20 | 112.6 | 2252
130 | ALT / GPT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20 | 105.98 | 2119.6
131 | Tromboplastina Cálcica (Tempo de Protrombina) 100 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 125.6 | 1507.2
132 | Tubo para coleta a vácuo com gel separador 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 65.7 | 6570
133 | Tubo para coleta a vácuo com fluoreto 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 50.97 | 5097
134 | Tubo para coleta a vácuo com citrato 3,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 50 |  | 50 | 53.47 | 2673.5
135 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com Edta 4,0mL bandeja com 100 unidades | Bandeja | 200 |  | 200 | 53.5 | 10700
136 | Tubo para coleta de sangue a vácuo para VHS com Citrato de Sódio 3,8%, vol 1,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100 | 72.45 | 7245
137 | Uréia UV Liquiform | Kit | 30 |  | 30 | 163.18 | 4895.4
138 | VDRL antígeno com controle positivo e negativo para 250 Testes | Kit | 12 |  | 12 | 97.84 | 1174.08
139 | VDRL Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 29.55 | 1773
140 | HCV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 69.75 | 4185
141 | HIV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 111.5 | 6690
142 | HBSAG Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60 | 67.83 | 4069.8
143 | Solução diluente para contagem e classificação de céculas sanguineas para analisador hematológico.Galão de 20l | Galão | 30 |  | 30 | 399 | 11970
144 | Solução hemolisante para contagem diferencial de leocócitos e determinação e determinação quantitativa de hemoglobina para analisador hematológico . Frasco 1l | Frasco | 50 |  | 50 | 257.97 | 12898.5
145 | Detergente enzimatico específico para limpeza, descontaminação e manutenção preventiva de analisador hematológico. Frasco 1l | Frasco | 150 |  | 150 | 192.52 | 28878
146 | HBA1C GLICOHEMOGLOBINA | KIT | 20 |  | 20 | 440.26 | 8805.2
147 | MAGNÉSIO LIQUIFORM | KIT | 5 |  | 5 | 266.6 | 1333
148 | TOTG - GLUC-O-TEST | Frasco | 100 |  | 100 | 8.27 | 827
149 | Objetiva OCULAR 100X | UNID | 1 |  | 1 | 1677.97 | 1677.97
150 | Detergente ProbeL Katal MD | Caixa | 50 |  | 50 | 194 | 9700
151 | Detergente EZ Katal MD | Caixa | 50 |  | 50 | 149.65 | 7482.5
152 | Objetiva OCULAR 40X | UNID | 5 |  | 5 | 1909.42 | 9547.1
153 | FLUIDO concentrado para limpeza de cubetas PKL 125 C/ 200ML | Frasco | 130 |  | 130 | 129.47 | 16831.1
VALOR TOTAL | [6 empty] | 348444.65

## PARA DFD-saude
Insumos, Reagentes, Peças e Equipamentos de Laboratório
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADES | SAÚDE | EDUCAÇÃO | QUANTIDADE
GRUPO I
32 | ÓCULOS de proteção contra respingos de produtos químicos, material armação policarbonato, material lente policarbonato, tipo lente antiembaçante, modelo lentes apoio nasal com proteção lateral, características adicionais incolor | UND | 20 | - | 20
GRUPO III
77 | Ácido Úrico Enzimático Cinético 200 testes 1,0ML/TESTE | Kit | 20 |  | 20
78 | Albumina Cinética | Kit | 12 |  | 12
79 | Albumina Bovina 22% 10mL | Unidade | 5 |  | 5
80 | AMILASE CNPG LIQUIFORM | Kit | 12 |  | 12
81 | ASLO – Serolátex 60 Testes | Kit | 12 |  | 12
82 | Bilirrubina Direta Liquiform | Kit | 12 |  | 12
83 | Bilirrubina Total Liquiform | KIT | 12 |  | 12
84 | Cesto de arame galvanizado para secagem de vidraria | Unidade | 2 |  | 2
85 | Cefalina Ativada (Tempo de Tromboplastina Ativada) TTPA 40 Testes | Kit | 12 |  | 12
86 | Colesterol Liquiform | Kit | 50 |  | 50
87 | Colestrel HDL | Kit | 30 |  | 30
88 | Coletor de Urina Infantil Estéril Unissex 100mL pacote com 10 unidades | Pacote | 25 |  | 25
89 | Creatinina K | Kit | 30 |  | 30
90 | Coletor Universal de tampa rosqueada com capacidade de 80ml | Unidade | 6500 |  | 6500
91 | Curativo pós coleta Blod Stop Adulto/Infantil caixa com 500 unidades | Unidade | 40 |  | 40
92 | CK NAC Liquiform | Kit | 15 |  | 15
93 | CK MB Liquiform | Kit | 6 |  | 6
94 | Desidrogenase Láctica (LDH) LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10
95 | Detergente concentrado neutro e biodegradável para uso em vidraria de laboratório. Galão com 5 litros. | Unidade | 10 |  | 10
96 | Ferro Liquiform | Kit | 4 |  | 4
97 | Fosfatase Alcalina Liquiform | Kit | 4 |  | 4
98 | Fator Reumatóide Látex 60 Testes | Kit | 10 |  | 10
99 | Gama Glutamil Transferase LIQUIFORM | Kit | 10 |  | 10
100 | Glicose Liquiform | Kit | 30 |  | 30
101 | Lâmpada para microscópio óptico | Unidade | 5 |  | 5
102 | Lâmina com extremidade fosca lapidada 26x76mm caixa com 50 unidades | Caixa | 30 |  | 30
103 | Lipase Liquiform | Kit | 12 |  | 12
104 | Lancetas descartáveis caixa com 100 unidades | Caixa | 12 |  | 12
105 | Multicalibrador liofilizado, em matriz protéica humana para calibração de ensaios de química clínica. 1x3ml | Unidade | 12 |  | 12
106 | Micro Tubo para coleta com gel separador de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 15 |  | 15
107 | Micro Tubo para coleta com edta de 0,5ml bandeja com 50 unidades | Bandeja | 30 |  | 30
108 | Placa de Kline com 12 escavações | Unidade | 8 |  | 8
109 | PCR (Proteína C Reativa) TURBIDIMÉTRICO | Kit | 30 |  | 30
110 | Pipetador volume fixo 1000 A 5000 mL 100unidade | Unidade | 5 |  | 5
111 | Proteínas Totais | Kit | 10 |  | 10
112 | Ponteiras amarelas 1000-5000 mL pacote com 100 unidades | Pacote | 12 |  | 12
113 | Soro monoclonal Anti-A 10mL | Unidade | 5 |  | 5
114 | Soro monoclonal Anti-B 10mL | Unidade | 5 |  | 5
115 | Soro monoclonal Anti-D 10mL | Unidade | 5 |  | 5
116 | Soro Anti-IGG Monoespecífico (Soro de Coombs) 10mL | Unidade | 4 |  | 4
117 | Soro Anti-Humano Poliespecífico AntiIgG 10mL | Unidade | 4 |  | 4
118 | Soro controle em matriz protéica humana liofilizada 1x5ml | Unidade | 12 |  | 12
119 | Teste rápido Troponina kit com 25 testes | kit | 18 |  | 18
120 | Teste rápido imunocromatografia para Citomegalovírus IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40
121 | Teste rápido imunocromatografia para Rubéola IgG/IgM Kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40
122 | Teste rápido imunocromatografia para Toxoplasmose IgM/IgG kit com 20 testes | Kit | 40 |  | 40
123 | Teste rápido imunocromatografia Dengue Antígeno Ns1 kit com 20 testes | Kit | 30 |  | 30
124 | Triglicerídes Liquiform | Kit | 20 |  | 20
125 | Teste de Gravidez em tiras BetaHCG Urina/Sangue kit com 50 Testes | Kit | 10 |  | 10
126 | Teste Rápido Semi quantitativo imunocromatografiia para Antígeno prostático específico (PSA) kit com 20 testes | Kit | 10 |  | 10
127 | Tira Reagente para Urina frasco com 125 unidades | Unidade | 100 |  | 100
128 | Tubo capilar sem heparina frasco com 500 unidades | Unidade | 12 |  | 12
129 | AST / GOT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20
130 | ALT / GPT LIQUIFORM | Kit | 20 |  | 20
131 | Tromboplastina Cálcica (Tempo de Protrombina) 100 Testes | Kit | 12 |  | 12
132 | Tubo para coleta a vácuo com gel separador 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100
133 | Tubo para coleta a vácuo com fluoreto 4,0ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100
134 | Tubo para coleta a vácuo com citrato 3,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 50 |  | 50
135 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com Edta 4,0mL bandeja com 100 unidades | Bandeja | 200 |  | 200
136 | Tubo para coleta de sangue a vácuo para VHS com Citrato de Sódio 3,8%, vol 1,6ml bandeja com 100 unidades | Bandeja | 100 |  | 100
137 | Uréia UV Liquiform | Kit | 30 |  | 30
138 | VDRL antígeno com controle positivo e negativo para 250 Testes | Kit | 12 |  | 12
139 | VDRL Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60
140 | HCV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60
141 | HIV Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60
142 | HBSAG Teste Rápido | KIT | 60 |  | 60
143 | Solução diluente para contagem e classificação de céculas sanguineas para analisador hematológico.Galão de 20l | Galão | 30 |  | 30
144 | Solução hemolisante para contagem diferencial de leocócitos e determinação e determinação quantitativa de hemoglobina para analisador hematológico . Frasco 1l | Frasco | 50 |  | 50
145 | Detergente enzimatico específico para limpeza, descontaminação e manutenção preventiva de analisador hematológico. Frasco 1l | Frasco | 150 |  | 150
146 | HBA1C GLICOHEMOGLOBINA | KIT | 20 |  | 20
147 | MAGNÉSIO LIQUIFORM | KIT | 5 |  | 5
148 | TOTG - GLUC-O-TEST | Frasco | 100 |  | 100
149 | Objetiva OCULAR 100X | UNID | 1 |  | 1
150 | Detergente ProbeL Katal MD | Caixa | 50 |  | 50
151 | Detergente EZ Katal MD | Caixa | 50 |  | 50
152 | Objetiva OCULAR 40X | UNID | 5 |  | 5
153 | FLUIDO concentrado para limpeza de cubetas PKL 125 C/ 200ML | Frasco | 130 |  | 130